Resolução no 6/SEHAB/CPA, de 19 de agosto de 2002

Confere caráter de acessibilidade às edificações, equipamentos que garantam seu uso com autonomia / segurança / independência.

1 - Somente podem conferir caráter de acessibilidade às edificações, equipamentos que garantam seu uso com autonomia, segurança e independência.

2 - São considerados dispositivos complementares de acessibilidade os seguintes equipamentos eletromecânicos nos seguintes casos, a saber:

a) Plataforma de elevação vertical

b) Plataforma de elevação inclinada nas edificações existentes ou cuja necessidade fique demonstrada por meio de laudo técnico previamente analisado pela Comissão Permanente de Acessibilidade subordinada à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo – SEHAB.

3 - Os equipamentos referidos no item 2 devem atender às normas técnicas pertinentes da ABNT. Não havendo norma técnica brasileira específica para o equipamento, são aceitas conformidades com as seguintes normas internacionais:

a) Plataforma de elevação vertical, conformidade com a norma ISO 9386-1 Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility – Rules for safety, dimensions and functional operation – Part 1: Vertical lifting platforms (Plataformas elevatórias de acionamento mecânico para pessoas com mobilidade reduzida – regras de segurança, dimensões e funcionamento – Parte 1: Plataformas de elevação vertical);

b) Plataforma de elevação inclinada, conformidade com a norma ISO 9386-2 Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility – Rules for safety, dimensions and functional operation – Part 2: Powered stairlifts moving in an inclined plane for seated, standing and wheelchair users (Plataformas elevatórias de acionamento mecânico para pessoas com mobilidade reduzida – regras de segurança, dimensões e funcionamento – Parte 2: Plataformas de elevação inclinada para pessoas sentadas, em pé e em cadeira de rodas).

4 - Os equipamentos citados no item 2 devem atender, ainda, as seguintes restrições:

a) As plataformas de elevação inclinada devem contar com assento escamoteável para possibilitar a sua utilização por pessoas com mobilidade reduzida.

b) As plataformas de elevação vertical, sem caixa enclausurada, devem apresentar fechamento continuo, sem vãos, em todas as laterais até a altura de 1,10m do piso da plataforma.

Nota: Entende-se por caixa enclausurada, caixa na qual o espaço é completamente limitado pelo fundo do poço e um invólucro sólido (não necessariamente um teto) e/ou portas de pavimento atingindo uma altura acima da posição mais alta do invólucro da plataforma.

5 - O licenciamento específico dos equipamentos de que trata esta resolução ficará a cargo do Departamento de Controle de Uso de Imóveis – CONTRU, que editará normas complementares para instruir os procedimentos de obtenção de licenças necessárias.