Decreto nº 33.132, de 23 de abril de 1993

Dispõe sobre a substituição e retirada de pára-raios radioativos, e dá outra providências.

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e;

Considerando que é dever da Prefeitura do Município de São Paulo não só garantir boas condições de saúde à  população, como também zelar pela segurança dos imóveis;

Considerando que o manuseio de radioisótopos requer cuidados específicos para manutenção e descarte, a fim de evitar riscos ao meio ambiente e a saúde;

Considerando o disposto na Resolução nº 4, de 19 de abril de 1989, na Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, publicada no Diário Oficial da União, em 19 de maio de 1989, que suspende a concessão de autorização para utilização de material radioativo em pára-raios;

Considerando que não está comprovado o aumento do raio de proteção pela presença de material radioativo;

Considerando a explícita exclusão deste tipo de equipamento no corpo da NBR 5419, em seu item "campo de aplicação”;

Considerando o disposto no Anexo 17, item 17.J.5, do Decreto nº 32.329, de 23 de setembro de 1992, que proíbe o uso de captor iônico-radioativo;

Decreta:

Art. 1º - Os proprietários de edificações que tenham pára-raios radioativos instalados deverão efetuar sua substituição e adequação do sistema de proteção contra descargas elétricas atmosféricas à NBR 5419 da ABNT, garantindo abrangência para todo o imóvel.

Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 720 (setecentos e vinte) dias para atendimento do disposto no artigo 1º.

Art. 3º - A retirada do material radioativo e sua destinação deverão obedecer às normas e legislação pertinentes.

Art.4º - Os responsáveis pela desativação dos captores iônicos radioativos deverão providenciar sua entrega ao órgão governamental competente (CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear), com o objetivo de evitar a dispersão de radioisótopos no meio ambiente.

Art. 5º - A regulamentação complementar do disposto neste decreto será efetuada através de Portaria do Diretor do Departamento de Controle do Uso de Imóveis - CONTRU.

Art. 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura do Município de São Paulo, aos 23 de abril de 1993, 440º da fundação de São Paulo.

Paulo Maluf, Prefeito

Cornélio Vieira de Morais Junior, Secretário dos Negócios Jurídicos

Celso Roberto Pitta do Nascimento, Secretário das Finanças

João Mellão Neto, Secretário da Habitação e Desenvolvimento Urbano

Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 23 de abril de 1993

Edevaldo Alves da Silva, Secretário do Governo Municipal