Resolução nº 066, de 13 de julho de 1993

Escadas pressurizadas.

A CEUSO, em sua 685a Reunião Ordinária, realizada em 06 de julho de 1.993, considerando que:

1 - a elaboração de projetos e a execução de obras devem observar, além das disposições do Código de Obras e Edificações, as recomendações da Normas Técnicas Oficiais da ABNT;

2 - a Lei n( 11.228/92 e o Decreto n( 32.329/92 foram elaborados com base na NBR 9077/1.985, que foi revista e substituída pela NBR 9077/1.993, válida a partir de 30 de junho de 1.993;

3 - de acordo com o item 4.7.15.3 da Norma vigente, as escadas pressurizadas dispensam antecâmara ventilada;

4 - o artigo 13 da Lei n( 11.228/92 prevê a constante atualização das suas prescrições pelo Executivo, em face da evolução técnica;

5 - as atribuições previstas no artigo 13 da Lei 11.228/92, foram delegadas à CEUSO, conforme artigo 5( do Decreto 32.329/92,

Resolve:

Poderão ser aceitas escadas à prova de fumaça, pressurizadas, sem antecâmara, desde que atendidas todas as condições previstas na Seção 4.7.15 da NBR 9077, ano de registro 1.993.