Processo: 6019.2022/0000064-0

Termo de Referência do Comunicado: 001/SEME-CAF/2022

Prazo limite para manifestação: 5° dias úteis após a publicação no D.O. C

TERMO DE REFERENCIA

O produto a ser adquirido através da ata de registro de preço é o HIPOCLORITO DE CÁLCIO GRANULADO, para uso em piscinas, com no mínimo de 65% de cloro ativo, no máximo 35% de sais solúveis, rápida solubilidade em água a temperatura ambiente, com aparência de grânulos brancos e de odor de cloro, não deixando resíduos sólidos, bem como não turvando a água após sua aplicação.

O produto deverá atender a Norma Técnica da ABNT, NBR 11887:2015 e apresentar o registro no Ministério da Saúde – ANVISA de acordo com Informe Tecnico (INF-018) revisada em 01/12/2015.

Apresentar o Comprovante de Registro de Fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº6938, de 1981, de acordo com a IN 31/2009 IBAMA, e legislação correlata, do fabricante do produto ofertado.

Apresentar a RT do químico responsável pelo fabricante e fornecedor, expedidos pelo Conselho Regional de Química.

Autorização de Funcionamento – AFE

Licença de funcionamento Estadual/Municipal – LF

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CONSUMO 2022/2023

| Meses | Hipoclorito de Cálcio |
| --- | --- |
| Março/2022 | ___________Quilos |
| Abril/2022 | ___________Quilos |
| Maio/2022 | ___________Quilos |
| Junho/2022 | ___________Quilos |
| Julho/2022 | ___________Quilos |
| Agosto/2022 | ___________Quilos |
| Setembro/2022 | ___________Quilos |
| Outubro/2022 | ___________Quilos |
| Novembro/2022 | ___________Quilos |
| Dezembro/2022 | ___________Quilos |
| Janeiro/2023 | ___________Quilos |
| Fevereiro/2023 | ___________Quilos |

O produto deverá ser embalado em bombonas plásticas resistentes (homologado pelo INMETRO) com capacidade de 40 ou 50 quilos cada, com duas alças, obedecendo as legislações em vigor, especialmente as disposições da Vigilância Sanitária, de forma proteger a integridade do material durante o transporte e estocagem, com indicação, em língua portuguesa, da quantidade e/ou peso liquido.

Solicitar amostra da embalagem como condição de homologação do certame.

Na embalagem a ser fornecida deverá constar os dizeres “PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO – VENDA PROIBIDA”

A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado da PMSP-SEME, Rua Pedro de Toledo, 1651 – Vila Clementino CEP 04039-034 de segunda à sexta feira das 8:00 às 12:00 horas.

A fornecedora deverá providenciar ajudantes para o descarregamento da carga em nosso Almoxarifado/SEME.

O prazo de validade do produto deverá ser de 365 dias (1 ano) a partir da data de entrega.

Transporte do produto:

- O transporte do produto é de responsabilidade da fornecedora e os veículos deverão estar devidamente identificados conforme normas ABNT/Ministério dos Transportes, para transporte de produtos perigosos e ainda deverão estar em boas condições de conservação e rodagem, de acordo com a Legislação de Trânsito pertinente.

- A forma de acondicionamento e transporte deve preservar rigorosamente as características do produto estabelecidas na especificação do produto.

- A fornecedora é exclusivamente responsável por danos decorrentes do transporte, inclusive danos causados ao meio ambiente.

Recebimento do produto:

- A cada entrega deverá ser agendada uma coleta de amostra, para o dia posterior, de análise do Teor de Cloro Ativo para controle de qualidade, que caberá a fornecedora os custos de coleta e análise.

- Após a entrega do laudo de análise do Teor de Cloro Ativo e confirmado o atendimento da especificação, será iniciado o processo de pagamento. Prazo para entrega do laudo 5 (cinco) dias após coleta.

- Após a análise laboratorial e confirmado o não atendimento da especificação do produto, o lote de produto poderá, a critério da SEME, ser rejeitado na sua totalidade e a fornecedora se obriga a transportar, às suas expensas, o produto

rejeitado, imediatamente após sua rejeição. No prazo máximo de 3 (três) dias após comunicado.

O produto deverá ser analisado em todas as entregas com a presença de ambas as partes (PMSP/SEME e Contratada) e a qualquer tempo, por conta da contratada, em caso que julgar necessário, a ser realizado por laboratórios credenciados pelo INMETRO e/ou credenciado pelo Ministério da Saúde/ANVISA para verificar a composição dos elementos constantes dos materiais.

A fornecedora fica responsável pelo descarte das bombonas plásticas de forma sustentável, consciente, respeitando o meio ambiente e suas legislações vigentes, que deverão ser retiradas no ALMOXARIFADO/SEME através de email.

A Fornecedora fica obrigada a informar no prazo de 90 dias antes do término do compromisso de firmado, caso não haja comunicação formal, a mesma pode ser prorrogada por mais um ano.

Toda comunicação deverá ser feita através de email dentro do horário comercial das 8:00 às 18:00 horas.

DESM, 04 de janeiro de 2022.

Claudia Martini Brevilieri

Química

DESM-SEME