DECLARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS
(Portaria no 758 /SEHAB-G/1999 - ANEXO 1)

Processo de: Credenciamento de Empresas de Pronto Atendimento à Emergência - EPAE

Através desta, eu, _______________________________________________________, CREA/CAU no ____________________, responsável técnico pelo pelo estabelecimento __________________________________________, inscrito no CNPJ nº _______________________________, instalado no imóvel sito à ____________________________________________no ________, bairro ________________, São Paulo, SP. Venho declarar que a empresa possui o conjunto básico dos equipamentos estabelecidos pela Tabela 1 da Portaria Nº 758/SEHAB-G/1999, constantes no verso desta declaração.

São Paulo, _______ de ________________________ de ____________.

Responsável Técnico:

Assinatura:____________________________________

Eng./Arqto: ___________________________________

CREA nº: ______________________

E-mail: _______________________________________________________

Telefone:_______________________ Celular: _______________________

Portaria nº 758/SEHAB-G/1999 | ANEXO - 1

Tabela 1 |RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EPAE (Conjunto Básico)

| Item | Descrição | Especificação recomendada | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Exaustor / Soprador, com motor a prova de explosão, dotado de flanges para conexão de dutos de ambos os lados e com duto de lona reforçado | Mínima: ½ HP | 01 unidade |
| 2 | Mangueira flexível | 12” | 30 metros |
| 3 | Skimmer por gravidade | 3” | 01 unidade |
| 4 | Bomba centrífuga autoescorvante | 10 m³/hora | 01 unidade |
| 5 | Kit de mangueiras c/ engate rápido | 2” | 15 metros |
| 6 | Balde com alça reforçada | 20 litros | 01 unidade |
| 7 | Tambor (tampa tipo graxa) não metálico | cap. 200 litros | 01 unidade |
| 8 | Tanque auto sustentável de lona anti-inflamável, para armazenamento de produto combustível | Cap. 1000 litros | 01 unidade |
| 9 | Manta absorvente oleofílica | 0,8 litros/peça | 50 peças |
| 10 | Pó absorvente oleofílico | tipo serragem | 14 kg |
| 11 | 6 (seis) Cones de material reflexivo; um rolo de fita de isolamento, nas cores amarela e preta, de 200 m x 7 cm; luz sinalizadora a prova de explosão | - | 01 conjunto |
| 12 | Equipamentos de proteção individual, tais como: luvas, botas, óculos, capacete, colete e uniforme | Luvas impermeáveis e não degradávies pelos produtos combustíveis; Botas com solado não isolante e antiderrapante; Capacete e Óculos de proteção; Colete com faixas fosforescentes; Uniformes de Algodão. | 03 conjuntos |
| 13 | Extintor pó químico pressurizado | Cilindro cap. 12 kg | 02 unidades |
| 14 | Holofote recarregável a prova de explosão | Potência 100 W | 02 unidades |
| 15 | Lanterna a prova de explosão | - | 02 unidades |
| 16 | Explosímetro | Tipo Minigás | 01 unidade |
| 17 | Extensão para tomada de energia a prova de explosão | - | 100 metros |
| 18 | Kit de primeiros socorros | - | 01 unidade |
| 19 | Ferramentas pesadas (ponteira, marreta, talhadeira, pá, enxada, picareta) | - | 01 conjunto |
| 20 | Ferramentas leves (chaves de boca, de fenda, martelo, alicate) | - | 01 conjunto |
| 21 | Trado manual e acessórios | 8” | 01 conjunto |